## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20262090044 | 09 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501 | 激光生发仪 | F1101、F1201、F2101、F2102、F2103、F2104、F2105、F2106、F2107、F2108、F2109、F2201、F2202、F2203、F2204、F2205、F2206、F2207、F2208、F2209。 | 本产品由主机、充电线和激光生发仪小程序软件（型号：F011；发布版本号:V1 ，选配）组成。其中主机由激光波长650nm类别为3R类的灯珠、内置电池、感应保护装置和控制系统组成。 | 用于促进雄激素源性脱发患者头发生长。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
2 | 津械注准20262010045 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 中性电极 | DA02-200110、DA02-160090、DA02-110075、DA02-110200、DA02-090160 | 由隔离纸、导电胶、铝箔、基衬、舌片组成。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频工作电流的回路。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
3 | 津械注准20262140046 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用无菌静脉穿刺护理包 | 见附页 | 一次性使用无菌静脉穿刺护理包由碘伏消毒棉签、止血带、棉签、棉球、治疗巾、医用无菌敷料、输液贴、创口贴、酒精棉片、酒精消毒棉签、一次性使用无针密闭输液接头保护器、导管固定装置、包布组成。 | 供医疗机构静脉穿刺护理使用，碘伏消毒棉签、酒精消毒棉签、酒精棉片用于消毒完整皮肤。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
4 | 津械注准20262080047 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用气道食道通气管 | 见附页 | 一次性使用气道食道通气管（普通型）由机器端接头、通气管、大球囊、小球囊、充气管、单向阀和指示球囊组成。一次性使用气道食道通气管（普通带压力指示器）由机器端接头、通气管、大球囊、小球囊和压力指示器组成。 | 放置贴合到会咽部同时封闭食道，供全身麻醉或心肺复苏患者救治中建立短期人工气道用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
5 | 津械注准20262210048 | 21 | 天津御锦人工智能医疗科技有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号北1-401工业孵化-1 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北1-401工业孵化-1 | 超声内镜影像处理软件 | YCS-08 | 本软件采用U盘进行交付，包括软件安装程序、外部软件环境安装程序及license授权文件；软件采用C/S架构，由客户端和服务器端组成，客户端软件包括辅助检查功能、病历资料功能、软件设置功能及管理系统设置功能模块。 | 该产品适用于在超声内镜检查过程中实时显示影像数据，并对超声内镜影像进行接收、显示、传输、存储、处理，不包括自动诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
6 | 津械注准20262200049 | 20 | 天津康健医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东七道2号中兴产业基地2号楼605单元 | 天津市武清区陈咀镇梅石路486号3幢东侧（委托生产） | 内热式针灸针治疗仪 | 产品型号：KJZ-01。 内热式针灸针型号：KJZ-12-210、KJZ-12-150、KJZ-12-120、KJZ-10-100、KJZ-08-100、KJZ -08-50。 | 该产品由控制主机、内热式针灸针组成。内热式针灸针由外壳、针管和电路板组成，内热式针灸针经环氧乙烷灭菌，一次性使用。线缆接口配有2组，每组24路内热式针灸针，最多连接48路内热式针灸针。 | 适用于经中医辨证为寒湿腰痛或肾阳虚腰痛患者的针灸治疗。 |  | 无 | 受托生产企业：天津博硕倍生物科技有限公司；统一社会信用代码：91330212786776651X。 |  |  | 首次注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
7 | 津械注准20262040050 | 04 | 天津博众高旸生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼2C-201 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼2C-201 | 定制式手术导板 | 见附页 | 产品由高分子材料尼龙（聚十二内酰胺）经3D打印一次成型。 | 预期用于特定病人的骨科手术中定位、导向和保护。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
8 | 津械注准20212090271 | 09 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 骨科敷料 | 16×36、12×70、12×60、12×15、10×50、10×14、10×12、9×12、8×11、7×10、6×9、5×8、5×7、4×5、3.5×5、2.5×4（cm） | 由远红外陶瓷粉、磁粉、基质组成，其组成成分中不含药物。 | 产品对于颈椎病、腰椎管狭窄、腰间盘脱出、骨性关节炎、股骨头坏死、强直性脊柱炎、类风湿性关节炎等各种骨关节疾病及软组织损伤（肌肉、韧带、关节囊）等引起的疼痛有缓解作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年08月19日 | 2031年08月18日
9 | 津械注准20212090234 | 09 | 天津蓝美生物科技开发有限公司 | 天津开发区第四大街95号9门102室 | 天津绿色产业园区海泰发展二路3号303-306室 | 火山岩前列腺穴位热疗仪 | LA型 | 该产品由主机、火山岩、温度控制装置组成。 | 该产品配合药物使用对慢性非细菌性前列腺炎的症状起到缓解作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年07月08日 | 2031年07月07日
10 | 津械注准20222040017 | 04 | 迈德微创（天津）医疗器械有限责任公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房B2-4、B2-6-1 | 天津开发区海云街80号17号厂房B2-4、B2-6-1 | 一次性使用探针式脊柱钻孔器 | 见附页。 | 本产品由电极杆、手柄、电路板、倒角器（MED-PH01系列配备）和外管（MED-PH2、MED-PH3和MED-PH4系列配备）组成。 | 本产品用于在脊柱上手动钻孔，同时通过声光信号将尖端与人体组织的接触情况反馈给医生。不接触中枢神经系统。一次性无菌使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2027年01月25日 | 2032年01月24日
11 | 津械注准20212200229 | 20 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层901室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室（委托生产） | 脉诊仪 | YM-MZ-I、YM-MZ-II、YM-MZ-III | 脉诊仪由控制单元、传感器模块、压力控制模块、腕带、电源适配器以及中医脉诊检测分析软件（软件型号：YM-MZ-CJRJ 发布版本V2）组成。 | 该产品供医疗单位进行脉象信息采集用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津市天中依脉科技开发有限公司；统一社会信用代码：911201166847064176。 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年07月01日 | 2031年06月30日
12 | 津械注准20202140821 | 14 | 天津中腾华盛科技有限公司 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 医用外科口罩 | 型号：耳挂式B型（非无菌型）;规格：17.5cm×9.5 cm | 由口罩体、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
13 | 津械注准20212140144 | 14 | 天津中腾华盛科技有限公司 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 医用外科口罩 | 型号：平面耳挂式（无菌型）；规格：17.5cm×9.5cm、14.5cm×9.5cm | 本产品主要由口罩体、鼻夹、口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年04月13日 | 2031年04月12日
14 | 津械注准20202140219 | 14 | 天津中腾华盛科技有限公司 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 医用防护口罩 | 型号：折叠型耳挂式B型（非无菌型）；规格：135mm×110mm 型号：折叠型头戴式B型（非无菌型）；规格：135mm×110mm 型号：柳叶型耳挂式B型（非无菌型）；规格：205mm×85mm | 由口罩体、鼻夹和口罩带组成。 | 本产品为一次性使用，适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
15 | 津械注准20202140820 | 14 | 天津中腾华盛科技有限公司 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 一次性使用医用口罩 | 型号：耳挂式B型（非无菌型）;规格：17.5cm×9.5 cm | 由口罩体，鼻夹和口罩带组成。 | 适用于普通医疗环境中，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，阻隔口腔及鼻腔呼出和喷出污染物。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2031年03月15日
16 | 津械注准20202140836 | 14 | 科列尔（天津）医疗科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 一次性使用医用口罩 | 型号：平面耳挂式（非无菌型） 规格：17.5cm×9.5 cm（大号）、14.5cm×9 cm（中号）、12.0 cm×7.0 cm（小号） | 口罩由非织造布与过滤层、口罩带、鼻梁条组成。主体分为三层，内外两层为无纺布，中间层为熔喷布。 | 供临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年05月07日 | 2031年05月06日
17 | 津械注准20212140170 | 14 | 科列尔（天津）医疗科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 医用防护口罩 | 见附页 | 见附页 | 本产品供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年05月07日 | 2031年05月06日
18 | 津械注准20212140171 | 14 | 科列尔（天津）医疗科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 医用外科口罩 | 型号：平面耳挂式(非无菌型) 、平面耳挂式（无菌型）；规格：17.5cm×9.5cm（大号）、14.5cm×9cm（中号）、12.0cm×7.0cm（小号） | 外科口罩由非织造布与过滤层、口罩带、鼻梁条组成。主体分为三层，内外两层为无纺布，中间层为熔喷布。 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月16日 | 2026年05月07日 | 2031年05月06日
19 | 津械注准20212200230 | 20 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层901室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室（委托生产） | 舌诊仪 | YM-SZ-II | 由采集箱、光源模块、散热模块、数码相机、电源适配器、底座以及中医舌诊检测分析软件（版本V2）组成。 | 本产品供医疗单位进行舌象图像采集用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津市天中依脉科技开发有限公司；统一社会信用代码：911201166847064176。 |  |  | 延续注册 | 2026年03月19日 | 2026年07月01日 | 2031年06月30日
20 | 津械注准20212200179 | 20 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401 | 温针灸治疗器 | 见附页 | 温针灸治疗器由艾灸装置（灸筒、灸柱、固定胶贴）和针灸针组成。其中灸盖、灸座和筒身组成灸筒，灸柱主要是由艾绒柱和铝管组成。使用时艾绒柱不发挥药理作用，本产品不含任何药理作用成分。 | 本产品适于在中医温针灸疗或灸疗时使用，通过针刺、灸材燃烧对人体产生温热作用，施针、灸于人体穴位。艾灸装置与针灸针共同使用用于中医温针灸疗；艾灸装置独立使用用于灸疗，也可与其他中医产品共同使用用于隔物灸疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月19日 | 2026年03月19日 | 2031年03月18日
21 | 津械注准20262400051 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 环孢霉素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C77-01:25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C77-02:25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 用于体外定量测定人静脉全血样本中环孢霉素的浓度。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。3.试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃-8℃环境下可稳定28天。4.试剂禁止冷冻。5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用；校准品冻融次数不能超过一次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月20日 | 2026年03月20日 | 2031年03月19日
22 | 津械注准20262080052 | 08 | 天津艾克索科技有限公司 | 天津西青区学府工业区学府西路 2 号西区 D6 号 3 门 503-3 | 天津西青区学府工业区学府西路 2 号西区 D6 号 3 门 503-3 | 医用雾化器 | W-1、W-2、W-3 | 由主机、雾化杯组成。 | 雾化药物供吸入治疗用。不用于雾化镇痛药、麻醉药、化疗药和胰岛素。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月20日 | 2026年03月20日 | 2031年03月19日
23 | 津械注准20232070288 | 07 | 万盈美（天津）健康科技有限公司 | 天津市南开区科研西路天津科技广场6-1-803（天开园） | 天津市经济技术开发区洞庭一街4号智能医药产业园1号楼201室 | 呼出气体检测仪 | WIM-PBA-001 | 呼出气体检测仪包括外壳、质谱器组件、控制系统。控制系统包括开关盒、电源盒、控制盒、工业平板电脑、点触开关、电源变压器。 | 本产品用于检测呼出气体中VOCs浓度，包括甲醇、乙腈、丙酮、异戊二烯、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4-三甲苯，1，2-二氯苯，1，2，4-三氯苯、丙烷、正丁烯、异丙醇、2-甲基丙烯醛、2-丁酮、环己烷、戊醛、乙酸乙酯、正己醛、苯乙烯、萘、1,3-二乙基苯。本产品不具备诊断功能。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232070288"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：本产品用于检测呼出气体中VOCs浓度，包括甲醇、乙腈、丙酮、异戊二烯、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯。” 变更为： “适用范围：本产品用于检测呼出气体中VOCs浓度，包括甲醇、乙腈、丙酮、异戊二烯、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、丙烷、正丁烯、异丙醇、2-甲基丙烯醛、2-丁酮、环己烷、戊醛、乙酸乙酯、正己醛、苯乙烯、萘、1,3-二乙基苯。本产品不具备诊断功能。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月16日 | 2026年03月16日 | 2028年10月30日
24 | 津械注准20242020226 | 02 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用冲洗吸引器 | 型号：XY-CD，XY-CS，XY-CDB，XY-CSB。 规格：2500mm，2550mm，2600mm，2650mm，2700mm，2750mm，2800mm，2850mm，2900mm，2950mm，3000mm。 | 由连接管、三通接头、接头、针头、针头套、管夹、冲洗管路，以及排烟管（XY-CDB，XY-CSB型号适用）组成 | 用于手术中抽吸废液及冲洗组织，排烟，本产品不与人体直接接触，应与可重复使用冲洗器配合使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242020226"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由连接管、三通接头、接头、针头、针头套、管夹及冲洗管路组成； 型号、规格：型号：XY-CD，XY-CS。 规格：2500mm，2550mm，2600mm，2650mm，2700mm，2750mm，2800mm，2850mm，2900mm，2950mm，3000mm。” 变更为： “结构及组成：由连接管、三通接头、接头、针头、针头套、管夹、冲洗管路，以及排烟管（XY-CDB，XY-CSB型号适用）组成； 型号、规格：型号：XY-CD，XY-CS，XY-CDB，XY-CSB。 规格：2500mm，2550mm，2600mm，2650mm，2700mm，2750mm，2800mm，2850mm，2900mm，2950mm，3000mm。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月19日 | 2026年03月19日 | 2029年08月04日
25 | 津械注准20252090286 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市红桥区湘潭道23号C-113 | 低频脉冲磁场治疗仪 | XSMC-1000B-2、XSMC-2000B-2 | 治疗仪由主机(控制模块)、电源、治疗床以及环形治疗器(电感线圈)组成。 | 本产品供医疗单位使用，适用于原发性骨质疏松症临床症状及骨密度的改善。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252090286"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：XSMC-2000B-2。” 变更为： “型号、规格：XSMC-1000B-2、XSMC-2000B-2。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月19日 | 2026年03月19日 | 2030年09月27日