## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20212060213 | 06 | 天津御锦人工智能医疗科技有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号北1-401工业孵化-1 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北1-401工业孵化-1 | 消化内镜实时辅助诊断图像处理工作站 | YCW-01，YCW-02 | 产品由医疗台车（含电源装置、内部线缆）、电脑主机（内嵌图像处理工作站软件）、显示器、支撑臂和电源线组成。 | 见附页。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月26日 | 2026年06月24日 | 2031年06月23日
2 | 津械注准20262170053 | 17 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用无菌牙探针 | YTZ-D1-01、YTZ-D1-02、YTZ-D1-03、YTZ-D1-04、YTZ-D1-05、YTZ-D1-06、 YTZ-D1-07、YTZ-D1-08； YTZ-D2-01、YTZ-D2-02、YTZ-D2-03、YTZ-D2-04、YTZ-D2-05、YTZ-D2-06、 YTZ-D2-07、YTZ-D2-08； YTZ-D3-01、YTZ-D3-02、YTZ-D3-03、YTZ-D3-04、YTZ-D3-05、YTZ-D3-06、 YTZ-D3-07、YTZ-D3-08； YTZ-D4-01、YTZ-D4-02、YTZ-D4-03、YTZ-D4-04、YTZ-D4-05、YTZ-D4-06、 YTZ-D4-07、YTZ-D4-08； YTZ-D5-01、YTZ-D5-02、YTZ-D5-03、YTZ-D5-04、YTZ-D5-05、YTZ-D5-06、 YTZ-D5-07、YTZ-D5-08； YTZ-D6-01、YTZ-D6-02、YTZ-D6-03、YTZ-D6-04、YTZ-D6-05、YTZ-D6-06、 YTZ-D6-07、YTZ-D6-08； YTZ-S1-01、YTZ-S1-02、YTZ-S1-03、YTZ-S1-04、YTZ-S1-05、YTZ-S1-06、YTZ-S1-07、YTZ-S1-08、YTZ-S1-09、YTZ-S1-10、YTZ-S1-11、YTZ-S1-12、YTZ-S1-13、YTZ-S1-14、YTZ-S1-15；YTZ-S2-01、YTZ-S2-02、YTZ-S2-03、YTZ-S2-04、YTZ-S2-05、YTZ-S2-06、YTZ-S2-07、YTZ-S2-08、YTZ-S2-09、YTZ-S2-10、YTZ-S2-11、YTZ-S2-12、YTZ-S2-13、YTZ-S2-14、YTZ-S2-15；YTZ-S3-01、YTZ-S3-02、YTZ-S3-03、YTZ-S3-04、YTZ-S3-05、YTZ-S3-06、YTZ-S3-07、YTZ-S3-08、YTZ-S3-09、YTZ-S3-10、YTZ-S3-11、YTZ-S3-12、YTZ-S3-13、YTZ-S3-14、YTZ-S3-15；YTZ-S4-01、YTZ-S4-02、YTZ-S4-03、YTZ-S4-04、YTZ-S4-05、YTZ-S4-06、YTZ-S4-07、YTZ-S4-08、YTZ-S4-09、YTZ-S4-10、YTZ-S4-11、YTZ-S4-12、YTZ-S4-13、YTZ-S4-14、YTZ-S4-15；YTZ-S5-01、YTZ-S5-02、YTZ-S5-03、YTZ-S5-04、YTZ-S5-05、YTZ-S5-06、YTZ-S5-07、YTZ-S5-08、YTZ-S5-09、YTZ-S5-10、YTZ-S5-11、YTZ-S5-12、YTZ-S5-13、YTZ-S5-14、YTZ-S5-15；YTZ-S6-01、YTZ-S6-02、YTZ-S6-03、YTZ-S6-04、YTZ-S6-05、YTZ-S6-06、YTZ-S6-07、YTZ-S6-08、YTZ-S6-09、YTZ-S6-10、YTZ-S6-11、YTZ-S6-12、YTZ-S6-13、YTZ-S6-14、YTZ-S6-15。 | 产品由手持部分和细长工作端组成。工作端原材料：不锈钢、弹簧钢镀镍；不锈钢钢号：201（12Cr17Mn6Ni5N）、202(12Cr18Mn9Ni5N)、301(12Cr17Ni7)、305(10Cr18Ni12)、309S(06Cr23Ni13)、310S(06Cr25Ni20)、304(06Cr19Ni10)、316(06Cr17Ni12Mo2)、420(20Cr13)、430(10Cr17)、440A(68Cr17）。手柄原材料为：ABS、PP、PS。无菌产品。一次性使用。 | 用于牙面、牙体、牙髓及其周边组织的探查或辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
3 | 津械注准20262190054 | 19 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 上肢关节康复器 | BZ-SZCPM-01、BZ-SZCPM-02、BZ-SZCPM-03 | 由主机、手控器、肩关节活动支架（适用于BZ-SZCPM-01、BZ-SZCPM-02）、肘关节活动支架（适用于BZ-SZCPM-01、BZ-SZCPM-03）、绑带、主机支架、电源适配器组成。 | 本产品供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者上肢（肩、肘）关节进行被动康复训练。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
4 | 津械注准20262080055 | 08 | 天津易世恒医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园 7-1-202、302 厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园7-1-201、202、302、401、402,8号楼一层，8-1-201、202,8-2-202厂房 | 无创呼吸机 | EN30、EN30A、EN30B、EN31、EN31A、EN31B | 由主机（包括通气控制系统、监测系统、控制显示界面）、电源适配器、空气滤芯、台车（选配）、机械臂（选配）组成。 | 产品预期在专业医疗机构和家庭环境使用，适用于对成人和体重大于20kg的小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，本产品为非生命支持设备。本产品应由受过培训的人员进行操作。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
5 | 津械注准20262220056 | 22 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房三层北侧 | 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区茂田路10号1栋名人居家具工业厂区-厂房501（委托生产） | 胶体金试纸分析仪 | GLGR-II | 胶体金试纸分析仪由主机[包括光电检测模块、机械扫描控制模块、控制主板模块、液晶显示模块（即触摸显示屏）和外壳]、信息采集模块（即IC芯片读取器）、胶体金试纸分析仪内嵌型软件（型号GLGR-II，发布版本V1）、电源、风扇、打印机组成。 | 与本公司生产的胶体金免疫层析试剂配套使用，用于对人体血清、静脉全血样本中的过敏原特异性IgE（sIgE）抗体进行体外定性检测。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
6 | 津械注准20262140057 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用β-葡聚糖抗鼻腔过敏凝胶 | 5g/支、10g/支、15g/支、20g/支、25g/支、30g/支、50g/支、80g/支、100g/支、120g/支、150g/支。 | 本品由卡波姆、低聚异麦芽糖、β-葡聚糖、甘油、氢氧化钠、海藻糖、羟苯甲酯、纯化水以及铝塑管组成。 | 本产品适用于过敏性鼻炎患者，通过在鼻腔黏膜表面形成保护层，阻隔致病性微生物及其他颗粒性过敏物质进入鼻腔，缓解因过敏性鼻炎引发的过敏性反应。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
7 | 津械注准20262090058 | 09 | 天伊佳蓉（天津）科技有限公司 | 天津市南开区科研西路天津科技广场3号楼803 | 天津市南开区科研西路天津科技广场3号楼803 | 口腔激光治疗仪 | YN-001-02 | 由主机、保护外壳组成。其中主机由电池、控制电路、显示屏、激光发生器及壳体组成。 | 与本公司生产的一次性使用口腔包配合使用，用于牙周炎的辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
8 | 津械注准20262400059 | 6840 | 天津欧尔克医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房 | S100-β蛋白检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 20人份/盒；40人份/盒 | 见附页。 | 本检测试剂用于定量检测人血清中的中枢神经特异蛋白（S100-β蛋白）含量。 | 储存条件：2℃～30℃储存，有效期为12个月，不得冻存。 使用稳定性：开封后的试剂即开即用，应在温度18℃～26℃、湿度45%～65%环境下使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
9 | 津械注准20262140060 | 14 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号、304号 | 肠梗阻置入球囊导管套装 | 见附页 | 肠梗阻置入球囊导管套装由肠梗阻导管、亲水性导丝和套装配件胃肠道造影显像剂组成，其中肠梗阻导管由导管部、导引部（部分型号包含不锈钢组件）、前球囊、后球囊（部分型号）、内塞接头、塔式接头、三方活栓组成。 | 临床上用于对肠梗阻病症进行减压和物质吸引，其中套装配件胃肠道造影显像剂用于X射线胃肠道造影显像。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2031年03月26日
10 | 津械注准20142400040 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋×40袋，包被有AFP单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜，标记配对的AFP单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为甲胎蛋白抗原，AFP-QC/1靶值为50±7.5ng/mL，300μL/支×1支，AFP-QC/2靶值为200±30ng/mL，300μL/支×1支； 3.样本稀释液：5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋×40袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com/），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中各组分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 | 无 | 本文件与"津械注准20142400040"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 | 2029年10月20日
11 | 津械注准20192140090 | 14 | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 天津经济技术开发区南海路 | 天津经济技术开发区南海路99号 | 可传输型数显胰岛素笔式注射器 | NovoPen 6 | 本品由笔帽、笔芯架和带有智能传输及记忆功能的笔体组成，不含针头和笔芯，非无菌提供。 | 本产品与3毫升诺和诺德胰岛素笔芯和诺和针？配合使用，用于胰岛素注射。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192140090"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 | 2029年06月23日
12 | 津械注准20222140454 | 14 | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 天津经济技术开发区南海路 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区南海路99号 | 半度型胰岛素笔式数显注射器 | NovoPen Echo | 半度型胰岛素笔式数显注射器由笔帽、笔芯架和带有记忆功能的笔体组成，不含针头和笔芯，非无菌提供。 | 本产品与3毫升诺和诺德胰岛素笔芯和诺和针？配合使用，用于胰岛素注射。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140454"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 | 2028年06月04日
13 | 津械注准20242400108 | 6840 | 天津柏稷生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路40号（贝肯创新园）C栋3层西区 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路40号（贝肯创新园）C栋3层西区 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 | 见附件 | 无 | 试剂盒未开封存放于 2-8°C，可稳定 12个月。 30人份/盒内的试剂卡为单人测试卡，即开即用； 50人份/盒、100人份/盒的试剂仓和处理液仓，开封后试剂置于对应仪器的2~8°C试剂盘内，有效期为4周。若开封后长期不使用，应及时用封口膜或铝箔等密封于2~8°C保存，避免长时间室温放置，有效期为12周。 样本处理液、校准品和质控品首次开封后存放于2~8 °C，可稳定28 天。 | 无 | 本文件与"津械注准20242400108"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：30人份/盒； 产品储存条件及有效期：未开封存放于2~8℃，可稳定12个月。试剂卡即开即用；样本处理液、校准品和质控品首次开封后存放于2~8℃，可稳定28天。” 变更为： “包装规格：30人份/盒、50人份/盒、100人份/盒； 产品储存条件及有效期：试剂盒未开封存放于 2-8°C，可稳定 12个月。 30人份/盒内的试剂卡为单人测试卡，即开即用； 50人份/盒、100人份/盒的试剂仓和处理液仓，开封后试剂置于对应仪器的2~8°C试剂盘内，有效期为4周。若开封后长期不使用，应及时用封口膜或铝箔等密封于2~8°C保存，避免长时间室温放置，有效期为12周。 样本处理液、校准品和质控品首次开封后存放于2~8 °C，可稳定28 天。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 | 2029年04月21日
14 | 津械注准20212060157 | 06 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号、304号 | 胃肠道造影显像剂 | O-R ； O-D ； O-Y ； L-S ； L-M ; L-L | 胃肠道造影显像剂呈颗粒状，由添加硫酸钡的硅橡胶材料制成。 | 胃肠道造影显像剂可作为标记物使用，用于X射线或CT胃肠道造影显像。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212060157"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：胃肠道造影显像剂用于X射线或CT胃肠道造影显像。” 变更为： “适用范围：胃肠道造影显像剂可作为标记物使用，用于X射线或CT胃肠道造影显像。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 | 2031年04月29日
15 | 津械注准20252090012 | 09 | 派瑞医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道3号星企一号园区研发楼三层西侧314室 | 华苑产业区(环外)海泰华科一路15号D座401室（委托生产） | 超短波治疗仪 | PR-SYCDB-Ⅰ | 超短波治疗仪由主机、电极板、电源线和脚踏开关组成。 | 该产品在医疗机构中使用，利用超短波的温热效应对退行性骨性关节病和腰椎间盘突出症有止痛和解痉的辅助治疗作用。对面部急、慢性软组织挫伤具有辅助治疗作用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252090012"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：该产品在医疗机构中使用，利用超短波的温热效应对退行性骨性关节病和腰椎间盘突出症有止痛和解痉的辅助治疗作用。” 变更为： “适用范围：该产品在医疗机构中使用，利用超短波的温热效应对退行性骨性关节病和腰椎间盘突出症有止痛和解痉的辅助治疗作用。对面部急、慢性软组织挫伤具有辅助治疗作用” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2030年01月12日
16 | 津械注准20222010257 | 01 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 一次性射频等离子手术电极 | 见附件 | 一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。 | 该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术的非内窥镜手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222010257"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术的开放式外科手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗。” 变更为： “适用范围：该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术的非内窥镜手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗。” 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2027年06月15日
17 | 津械注准20152400152 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1、原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2、已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3、原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4、已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 | 无 | 本文件与"津械注准20152400152"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2030年06月22日
18 | 津械注准20192400002 | 6840 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1.储存条件 ·血糖试纸应储存在原包装内，存放于环境温度4℃~30℃，相对湿度10%~90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，请勿冷冻。 ·血糖质控液应储存在环境温度4℃~30℃，相对湿度10%~90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，请勿冷冻。 ·瓶装血糖试纸取出后立即盖紧瓶盖，并立即使用。开瓶后的血糖试纸储存环境温度为4℃~30℃，相对湿度为10%~90%。 ·单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 注：请按储存要求存放血糖试纸，如血糖试纸存放不当，将对检验结果产生影响。 2.有效期 ·血糖试纸有效期：未开封有效期自生产之日起24个月，瓶装血糖试纸开瓶后有效期自开瓶之日起12个月，单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 ·血糖质控液有效期：未开瓶有效期自生产之日起24个月，开瓶后有效期自开瓶之日起3个月。 注：不得使用已过期的血糖试纸，过期的血糖试纸会导致测试结果不准确。 | 无 | 本文件与"津械注准20192400002"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期： 1.储存条件 ·血糖试纸应储存在原包装内，存放于环境温度4℃~30℃，相对湿度10%~90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，请勿冷冻。 ·血糖质控液应储存在环境温度4℃~30℃，相对湿度10%~90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，请勿冷冻。 ·瓶装血糖试纸取出后立即盖紧瓶盖，并立即使用。开瓶后的血糖试纸储存环境温度为4℃~30℃，相对湿度为10%~90%。 ·单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 注：请按储存要求存放血糖试纸，如血糖试纸存放不当，将对检验结果产生影响。 2.有效期 ·血糖试纸有效期：未开封有效期自生产之日起24个月，瓶装血糖试纸开瓶后有效期自开瓶之日起3个月，单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 ·血糖质控液有效期：未开瓶有效期自生产之日起24个月，开瓶后有效期自开瓶之日起3个月。 注：不得使用已过期的血糖试纸，过期的血糖试纸会导致测试结果不准确。” 变更为： “产品储存条件及有效期： 1.储存条件 ·血糖试纸应储存在原包装内，存放于环境温度4℃~30℃，相对湿度10%~90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，请勿冷冻。 ·血糖质控液应储存在环境温度4℃~30℃，相对湿度10%~90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，请勿冷冻。 ·瓶装血糖试纸取出后立即盖紧瓶盖，并立即使用。开瓶后的血糖试纸储存环境温度为4℃~30℃，相对湿度为10%~90%。 ·单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 注：请按储存要求存放血糖试纸，如血糖试纸存放不当，将对检验结果产生影响。 2.有效期 ·血糖试纸有效期：未开封有效期自生产之日起24个月，瓶装血糖试纸开瓶后有效期自开瓶之日起12个月，单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 ·血糖质控液有效期：未开瓶有效期自生产之日起24个月，开瓶后有效期自开瓶之日起3个月。 注：不得使用已过期的血糖试纸，过期的血糖试纸会导致测试结果不准确。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2029年01月01日
19 | 津械注准20212020193 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用内镜直线切割吻合器弯转型钉匣 | 见附件 | 本产品由抵钉座、钉仓、钉匣底座、钉匣外壳套管、钉匣外壳组成。 | 本产品与本公司生产的通用内镜直线切割吻合器产品配合使用，适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212020193"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第7次变更。 | 7 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2026年06月06日
20 | 津械注准20222170403 | 17 | 壹凌（天津）生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇丰泽四大道5号车间1-102 | 天津市津南区八里台镇丰泽四大道5号车间1-102 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 见型号、规格变更对比表 | 主要成分为氧化锆、氧化钇、氧化铝及其他氧化物。 | 供采用CAD/CAM(计算机辅助设计/计算机辅助制造)方法切削制作齿科修复体，如冠、桥、嵌体、贴面。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222170403"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2027年08月29日
21 | 津械注准20202140285 | 14 | 天津怡美医疗器械有限公司 | 天津市海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座4门201室 | 天津市西青区西青经济技术开发区 | 全自动负压引流器 | YM-QZ-600；YM-QZ-6008Fr；YM-QZ-60010Fr；YM-QZ-60012Fr；YM-QZ-60014Fr；YM-QZ-60016Fr ；YM-QZM-400；YM-QZM-4008Fr；YM-QZM-40010Fr；YM-QZM-40012Fr；YM-QZM-40014Fr；YM-QZM-40016Fr 、YM-QZM-200；YM-QZM-2008Fr；YM-QZM-20010Fr；YM-QZM-20012Fr；YM-QZM-20014Fr；YM-QZM-20016Fr | 由悬挂带、罐体、设备舱、开关、水止、接头、连接管、倾液接头、单向阀、气动开关、抽气单向阀、微型泵、主控板、电池、引流管（外购已取得医疗器械注册证的合格产品）组成。 | 本产品适用于乳腺术后、四肢骨折、关节置换术后、开放性骨折不愈合伤口及烧伤创面作负压封闭引流，一次性使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202140285"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：YM-QZ-600、YM-QZ-6008Fr、YM-QZ-60010Fr、YM-QZ-60012Fr、YM-QZ-60014Fr、YM-QZ-60016Fr。” 变更为： “型号、规格：YM-QZ-600、YM-QZ-6008Fr、YM-QZ-60010Fr、YM-QZ-60012Fr、YM-QZ-60014Fr、YM-QZ-60016Fr、 YM-QZM-400、YM-QZM-4008Fr、YM-QZM-40010Fr、YM-QZM-40012Fr、YM-QZM-40014Fr、YM-QZM-40016Fr、 YM-QZM-200、YM-QZM-2008Fr、YM-QZM-20010Fr、YM-QZM-20012Fr、YM-QZM-20014Fr、YM-QZM-20016Fr。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2030年12月01日
22 | 津械注准20222010295 | 01 | 天津津亦蜀医疗器械有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区创业路25号2号车间二层2201室 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号, 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号 | 消融电极解剖器 | YTZ-D1-01、YTZ-D1-02、YTZ-D1-03、YTZ-D1-04、YTZ-D1-05、YTZ-D1-06、 YTZ-D1-07、YTZ-D1-08； YTZ-D2-01、YTZ-D2-02、YTZ-D2-03、YTZ-D2-04、YTZ-D2-05、YTZ-D2-06、 YTZ-D2-07、YTZ-D2-08； YTZ-D3-01、YTZ-D3-02、YTZ-D3-03、YTZ-D3-04、YTZ-D3-05、YTZ-D3-06、 YTZ-D3-07、YTZ-D3-08； YTZ-D4-01、YTZ-D4-02、YTZ-D4-03、YTZ-D4-04、YTZ-D4-05、YTZ-D4-06、 YTZ-D4-07、YTZ-D4-08； YTZ-D5-01、YTZ-D5-02、YTZ-D5-03、YTZ-D5-04、YTZ-D5-05、YTZ-D5-06、 YTZ-D5-07、YTZ-D5-08； YTZ-D6-01、YTZ-D6-02、YTZ-D6-03、YTZ-D6-04、YTZ-D6-05、YTZ-D6-06、 YTZ-D6-07、YTZ-D6-08； YTZ-S1-01、YTZ-S1-02、YTZ-S1-03、YTZ-S1-04、YTZ-S1-05、YTZ-S1-06、YTZ-S1-07、YTZ-S1-08、YTZ-S1-09、YTZ-S1-10、YTZ-S1-11、YTZ-S1-12、YTZ-S1-13、YTZ-S1-14、YTZ-S1-15；YTZ-S2-01、YTZ-S2-02、YTZ-S2-03、YTZ-S2-04、YTZ-S2-05、YTZ-S2-06、YTZ-S2-07、YTZ-S2-08、YTZ-S2-09、YTZ-S2-10、YTZ-S2-11、YTZ-S2-12、YTZ-S2-13、YTZ-S2-14、YTZ-S2-15；YTZ-S3-01、YTZ-S3-02、YTZ-S3-03、YTZ-S3-04、YTZ-S3-05、YTZ-S3-06、YTZ-S3-07、YTZ-S3-08、YTZ-S3-09、YTZ-S3-10、YTZ-S3-11、YTZ-S3-12、YTZ-S3-13、YTZ-S3-14、YTZ-S3-15；YTZ-S4-01、YTZ-S4-02、YTZ-S4-03、YTZ-S4-04、YTZ-S4-05、YTZ-S4-06、YTZ-S4-07、YTZ-S4-08、YTZ-S4-09、YTZ-S4-10、YTZ-S4-11、YTZ-S4-12、YTZ-S4-13、YTZ-S4-14、YTZ-S4-15；YTZ-S5-01、YTZ-S5-02、YTZ-S5-03、YTZ-S5-04、YTZ-S5-05、YTZ-S5-06、YTZ-S5-07、YTZ-S5-08、YTZ-S5-09、YTZ-S5-10、YTZ-S5-11、YTZ-S5-12、YTZ-S5-13、YTZ-S5-14、YTZ-S5-15；YTZ-S6-01、YTZ-S6-02、YTZ-S6-03、YTZ-S6-04、YTZ-S6-05、YTZ-S6-06、YTZ-S6-07、YTZ-S6-08、YTZ-S6-09、YTZ-S6-10、YTZ-S6-11、YTZ-S6-12、YTZ-S6-13、YTZ-S6-14、YTZ-S6-15。 | 由电极头，医用不锈钢管，绝缘套管，塑料手柄，电极伸缩按钮，吸烟、吸液开关，电源插头，吸引管接头，连接管组成。 | 与高频手术设备配合使用，在非内窥镜外科手术中进行切割、凝血、吸烟、吸液时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222010295"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割、凝血、吸烟、吸液时使用。” 变更为： “适用范围：与高频手术设备配合使用，在非内窥镜外科手术中进行切割、凝血、吸烟、吸液时使用。” 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2027年07月04日
23 | 津械注准20202070157 | 07 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 天津市滨海新区寨上街汉沽营城街35、37号 | 电子血压计 | EM870型、EM880型、EM880A型、EM880B型、EM880C型 | 电子血压计由主机、袖带、充气管及电源适配器(选配)组成。 | 本产品供测量人体血压和脉搏用（12周岁以上的成人，不适用于新生儿）。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202070157"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 | 2030年07月19日
24 | 津械注准20252020367 | 02 | 天津康尔诺科技有限公司 | 天津开发区西区中南二街269号 | 天津开发区西区中南二街269号 | 定制式3D打印医学模型 | 见附件 | 产品由高分子材料（光敏树脂、聚乳酸或尼龙）制成，根据患者的医学影像数据，经数据转换和三维立体重建设计，利用3D打印机将重建后的三维立体图打印为实体模型。非无菌提供。 | 提供给临床医生，用于显示解剖内部结构，为临床医生制定手术方案和规划提供术前指导。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252020367"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：产品由高分子材料（光敏树脂、聚乳酸或尼龙）制成，根据患者的医学影像数据，经数据转换和三维立体重建设计，利用3D打印机将重建后的三维立体图打印为实体图，显示骨病变部位解剖结构的模拟人体模型，非无菌提供。” 变更为： “结构及组成：产品由高分子材料（光敏树脂、聚乳酸或尼龙）制成，根据患者的医学影像数据，经数据转换和三维立体重建设计，利用3D打印机将重建后的三维立体图打印为实体模型。非无菌提供。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2030年12月28日
25 | 津械注准20192060070 | 06 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 自动血管造影高压注射装置 | AGT-A100 | 自动血管造影高压注射装置由供电模块、注射机头以及控制器三部分组成。 | 该产品与本公司生产的一次性使用高压造影注射器及附件和一次性使用有创血压传感器配套使用。用于X射线造影、CT成像时，造影剂的注入。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192060070"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 | 2029年05月19日